萧县中学食堂空调采购及安装工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2025 年8月8 日

萧县中学食堂空调采购及安装工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：                    造价咨询人：

（单位盖章）                     （单位盖章）

法定代表人                      法定代表人

或其授权人：                    或其授权人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

编  制  人：                    复  核  人：

（造价人员签字盖专用章）       （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年8月8日        复核时间：2025年8月8日

工 程 量 清 单 总 说 明

工程名称：萧县中学食堂空调采购及安装工程

一、工程概况： 工程地点：安徽省宿州市萧县，本工程为安徽省萧县中学食堂改造项目。原建地上2层,建筑高度为12.90m,建筑面积为8818m2。本次改造增加中央空调的区域仅为餐厅部分面积约3800m2。 二、招标范围： 萧县中学食堂改造项目中空调主机、风机盘管、冷媒管、冷凝管等采购安装，具体详见招标文件、工程量清单及相关文件。 三、编制依据 1、萧县中学食堂空调采购及安装工程招标文件； 2、大洲设计咨询集团有限公司设计的萧县中学食堂空调采购及安装工程施工图设计文件； 3、2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）及其部分修编内容、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额； 4、关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）》的公告（安徽省住房和城乡建设厅公告第51号）。 四、清单编制及报价要求 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、本工程量清单依据《2018版安徽省建设工程计价依据》规定的列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见施工规范及相关说明要求。投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。 4、清单描述不明确的，以相关施工验收规范、图集为准；清单与技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。 5、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。 五、其它说明 1、总承包服务费：详见招标文件及其补疑文件； 2、实行暂估价的材料、设备、专业工程及其价格：无； 3、建设单位自行采购的材料、工程设备及其价格：无。 4、暂列金额：按照业主要求，本项目暂列金额按0万元（另计取税金），计入“装饰装修工程”其他项目暂列金额清单中，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价； 5、本项目所涉及到的设备或材料的采购、安装、调试、运输等全部费用均考虑在报价范围内。